# 变压器油  HQT－5050系列

# 用 途

# 用于330kV以下的变压器内部冷却和其它有类似要求的电器设备。

# 性 能

# 具有良好的冷却性、优良的绝缘性和氧化安定性。

# 典型数据

| 产品型号 | 运动粘度40℃ | 闭口闪点 ℃ | 凝点℃ | 击穿电压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQT5051 | 12 | 140 | -10 | 40000KV |
| HQT5052 | 12 | 140 | -25 | 40000KV |
| HQT5053 | 10 | 135 | -45 | 40000KV |